Mindray EPM 10 Ventilatorio

Monitor clínico multiparamétrico 10’’ que incorpora módulo de capnografía para el control de constantes vitales hemodinámicas y ventilatorias.

La configuración del equipo se compone de:

- ECG v3 o 5 derivaciones

- Pulsioximetría con valores de SPO2, PPM y índice de perfusión

- Canal de temperatura corporal y canal de temperatura Delta

- Presión arterial no invasiva con 5 manguitos para veterinaria

- Capnografía SIDESTREAM incorporando los valores de EtCO2 FiCO2 y RPM

- Sistema CrozFusion, solución exclusiva de gestión de alarmas de Mindray que reduce las falsas alarmas.

- Pantalla Táctil TFT color LCD 10" de alta resolución antireflectante con 8 presentaciones.

- Posibilidad de hasta 8 Curvas en pantalla con limites autoconfigurables.

- Alarmas configurables, para todos los parámetros y alarma base para animales críticos.

- Indicador de alarma con visibilidad de 360 grados

- Índice de perfusión IP en pantalla para indicar la fiabilidad de las medidas hemodinámicas.

- Menú intuitivo y totalmente configurable para 3 especies (perro, gato, pequeños mamíferos, etc.

- Modo tendencias para revisar parámetros durante la cirugía o monitorización de intensivos.

- Peso de 4 kg.

- Medidas: 27 cm x 22 cm x 17 cm